维修内窥镜摄像系统TC200清单

| 数量 | 故障现象 | 明细 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图像模糊，物镜破裂，导光接头脏污破损、密封老化，内部进水起雾，器械管磨损 | 更换内外管，物镜，前段密封组件，光导接口密封圈 | 12300.00 |
| 1 | 前端物镜破损，图像模糊，光纤断丝，镜棒变形，镀膜损坏 | 更换内外管，光纤，物镜，更换镀膜 |  |