皮肤科门诊医疗导引系统建设项目
询价文件
项目编号：HKPHID2026-009
采 购 人:海口市人民医院
二〇二六年七月
第一章  询价公告

我院就皮肤科门诊医疗导引系统建设项目组织询价后再挂网招标，欢迎合格的国内供应商提交密封报价。有关事项如下:

一、项目名称、编号、内容及技术要求

1.项目名称: 皮肤科门诊医疗导引系统建设项目。

2.项目编号: HKPHID2026-009 
3.交付期限: 15个工作日内完成项目整体交付
4.质保期限：两年，质保期内提供 7×24 小时故障响应、现场维修、远程运维、功能微调等配套服务。
5.服务地点: 海口市人民医院。

6.付款方式: 根据采购双方商定的结算方式付款。

7.项目概况: 本次询价内容为皮肤科门诊医疗导引系统建设项目。详细技术要求或询价项目的性质详见询价文件《用户需求书》部分。

二、供应商资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。具有独立承担民事责任的能力，遵守国家法律法规；（提供工商营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证复印件，或提供“一照三号”或“一照一码”营业执照副本复印件，加盖公章、原件备查。）
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及参加本次采购活动前三年内（新注册的公司以注册时间为准），在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（加盖公章）；

3.供应商（包含法定代表人）在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、和“全国法院失信被执行人名单”的截图。（注：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止，出具相关证明材料，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间，加盖公章。）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函加盖公章）；

5.本项目不接受联合体投标；

6.符合法律、行政法规规定及采购文件要求的其他条件。

三、询价文件的获取

1.时间: 2026年7月10日至2026年7月14日08:30-12:00，14:30-17:00（北京时间，法定节假日除外）；
2.地点:海口市人民医院5号楼4楼信息管理部；

3.获取询价文件时需提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（三证合一的公司提供营业执照复印件）、法人身份证明、法人身份证复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证复印件、近半年内任意一个月的公司完税证明以及社保缴纳证明复印件，“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关资料截图，以上材料复印件加盖公章。

四、报价截止时间、询价时间及地点

1.递交询价文件截止时间: 2026年7月16日10:30（北京时间）；
2.开标时间: 2026年7月16日10:30（北京时间）；
3.开标地点:海口市人民医院11号楼A1233开评标室，如有改动另行通知；

4.发布采购信息媒体:海口市人民医院官网http://www.haikoumh.com.cn/。

五、联系方式

联系人:黄先生

联系电话:（0898）66151116
第二章  供应商须知

一、总则

1. 名词解释

1.1 采购人:海口市人民医院

1.2 供应商:已从海口市人民医院信息管理部获取询价文件并向信息管理部提交报价文件的供应商。
2．适用范围

本询价文件仅适用于信息管理部组织的本次报价活动。

3．合格的供应商

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的供应商。

3.2 供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本询价文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。

3.3 供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

3.4 本项目不接受联合体投标。

4．报价费用

无论报价过程中的做法和结果如何，供应商均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

供应商一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由五部分组成,包括:

第一章  询价公告

第二章  供应商须知

第三章  用户需求书

第四章  报价文件内容和格式

第五章  询价程序

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与信息管理部联系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7．询价文件的澄清

供应商在收到询价文件后，若有疑问需要澄清，应于报价截至时间一工作日前以书面形式向信息管理部提出，信息管理部将以书面形式进行答复，同时信息管理部有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有获取了同一询价文件的供应商。

8．询价文件的更正或补充

8.l 在报价截止时间前，信息管理部可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。

8.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以信息管理部最后发出的更正公告为准。

8.3 为使供应商有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，信息管理部决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的供应商。

三、报价文件

9．报价文件的组成

报价文件应按“第五章 报价文件内容和格式”要求编制。

10．报价

10.1供应商应按开标一览表的要求报价，并且该报价在所有的报价文件中必须是统一的报价。

10.2报价均须以人民币为计算单位，保留小数点后两位。

11．询价保证金

本项目不需要提交保证金。

12．报价有效期

12.l 报价有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

12.2 在特殊情况下，信息管理部可于报价有效期满之前，征得供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃报价。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其报价文件。受报价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

13．报价文件的数量、签署及形式
13.1 报价文件一式叁份，固定装订。其中正本壹份，副本贰份。

13.2 报价文件须按询价文件的要求执行，每份报价书均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样，“正本”和“副本”具有同等的法律效力；“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

13.3 报价文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。报价文件的正本须经法定代表人或授权代表逐页签字和加盖供应商公章。

13.4 报价文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字和盖章。

13.5 报价文件未按上述数量、签署及形式要求编制的，将不能通过初步评审。

四、报价文件的递交

14．报价文件的密封及标记

14．l 供应商应将报价文件正本和所有副本分别密封在两个报价专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在报价专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，封口处应加盖骑缝章,报价文件需胶装。封皮上均应写明:

致:海口市人民医院

项目名称: 皮肤科门诊医疗导引系统建设项目
注明:“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14.2 报价文件未按上述规定书写标记和密封者，其报价文件将被拒绝接收。

15．报价截止时间

15.l 供应商须在报价截止时间前将报价文件送达信息管理部规定的报价地点。

15.2 供应商的授权代理人须携带《法定代表人授权书》及个人身份证原件亲临开标会现场以备查验。其现场所签署确认的文件均代表供应商的决定，并作为报价文件的补充内容，具有同等法律效力。

15.3 若信息管理部推迟了报价截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。在这种情况下，询价方和供应商的权利和义务均应以新的截止时间为准。

15.4 在报价截止时间后递交的报价文件，信息管理部将拒绝接受。

五、询价、评标

16．询价

16.l 信息管理部按询价文件第一章规定的时间和地点进行询价。

16.2 供应商应委派授权代表参加开标活动，参加开标的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，信息管理部对报价文件的处理不承担责任。

16.3 询价时，信息管理部或供应商代表将查验询价文件密封情况，确认无误后拆封唱标，公布每份报价文件中“报价一览表”的内容，以及信息管理部认为合适的其他内容，信息管理部将作开标记录。

16.4 若报价文件未密封，信息管理部将拒绝接受该供应商的报价文件。

17．询价小组

询价小组成员为3人以上单数，可由以下人员组成：项目归口科室项目负责人、信息管理部核心小组成员、院评审委员库委员组成。
18. 询价和评标

18.1询价程序见“第五章 询价程序”。

18.2询价小组将严格按照询价文件的要求和条件进行评标,评出符合条件的报价商家。

六、其它

19.其它

本项目不召开答疑会。
第三章 用户需求书

我院皮肤科门诊现已整体搬迁至9号楼一楼。为规范新门诊诊疗秩序、优化患者就医体验、实现候诊分诊全流程信息化与就诊信息公开化，现需一套门诊导引系统，通过全新软硬件部署、系统搭建、接口对接与现场实施，建成一套功能完善、运行稳定、兼容拓展的门诊导引体系，具体需求说明如下：

一、门诊医疗导引系统建设项目需求清单

	序号
	产品名称
	功能简述
	单位
	数量

	1
	55英寸网络液晶一体机
	支持壁挂、吊挂两种安装方式；屏幕尺寸≥55 英寸，物理分辨率≥3840*2160；设备集成内置喇叭，配备 Line-out 音频输出接口、HDMI 视频输入接口、USB2.0、USB3.0 数据接口；兼容 JPEG、BMP、PNG、GIF 等主流图片格式，MP3、WMA、AAC 等音频格式，MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV 等视频格式，满足信息展示、音视频播报需求。
	台
	2

	2
	19英寸网络液晶一体机
	采用壁挂式安装；屏幕可视尺寸≥19英寸，物理分辨率≥1920×1080；集成内置喇叭，配置 Line-out 音频输出接口、USB2.0 数据接口；全面兼容 JPEG、BMP、PNG、GIF 图片格式，MP3、WMA、AAC 音频格式，MPEG-1/2/4、WMV、H.264、RM、DivX、FLV 视频格式，用于诊室门口、区域点位就诊信息展示。
	台
	5

	3
	广播功放
	内置散热装置，具备短路保护、话筒输入、默音防护等安全功能；配置 1 路线路输入接口（可外接 CD 等音源设备）、1 路线路输出接口（支持录音或级联其他功放）；话筒、线路、MP3、高低音音量可独立调节，集成蓝牙播放功能；搭载 USB、TF 卡接口，支持 MP3 音频播放及 FM 收音功能，满足门诊全域语音播报使用。
	台
	1

	4
	吸顶喇叭
	采用防老化、防破损结构设计，具备防尘、防蚊虫防护能力，延长设备使用寿命；采用卡扣式快装结构，安装拆卸简便，适配室内天花板安装场景，配合功放实现全域语音叫号、语音提示。
	台
	2

	5
	门诊导引系统软件（含分诊管理模块、医生虚拟叫号模块、后台管理模块等）
	全新搭建门诊分诊导引、智能排队、语音叫号一体化系统平台，配套分诊管理模块、医生虚拟叫号模块、后台综合管理模块、医生工作站模块、队列管理模块、叫号策略配置模块等核心功能。依托前端显示终端实时展示分诊队列、实时叫号、诊室状态等信息；候诊区同步实现图文显示 + 语音播报双重提示；护士端支持患者复诊登记、号码调整、紧急插队、绿色通道、过号重排、叫号状态查询等运维操作；医生端配备虚拟叫号工具，可自主完成接诊叫号，全面覆盖门诊分诊、排队、叫号、运维全流程业务。
	套
	1

	6
	接口
	定制开发标准化接口，实现本导引系统与医院现有 HIS 系统、互联网医院平台数据互通、业务联动。
	套
	1

	7
	安装调试
	包含本项目所有硬件终端线路布设、设备安装固定、硬件调试、软件部署、接口联调、系统对接、实施产生的全部配套费用。
	
	


二、技术要求：

1.实施周期要求：15个工作日内完成项目整体交付。

2.整体项目2年质保。质保期内提供 7×24 小时故障响应、现场维修、远程运维、功能微调等配套服务。
第四章  报价文件内容和格式
    请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对报价文件的评价。
1.报价函

2.报价一览表
3.法定代表人证明书
4.授权委托书
5.询价需求响应表
6.供应商基本情况表
7.资格承诺函
8.“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员信息资料

9.供应商认为需要提供的用于参与评审的其他材料

注:为了便于评委对响应文件内容的审核，建议供应商针对询价文件第五章中“初步审查表”的各项编写响应页码索引表。响应文件中的复印件均必须加盖公章。

表1.报价函
致：海口市人民医院
贵公司     （项目编号：）询价文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。
1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第22条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第77条的规定。
2、我们接受询价文件的所有的条款和规定。
3、我们同意按照询价文件第二章“供应商须知”第15.1款的规定，询价有效期：自询价文件递交截止之日起60日历天，在此期间，本询价文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。
4、我们同意提供采购人要求的有关本次询价的所有资料。

供应商名称: （公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
日   期：
表2.报价一览表
	报价一览表

	序号
	项目名称
	价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	投标总价
	（小写）

	
	（大写）


供应商名称:（公章）
负责人或授权委托人:（签字或盖章）
日期:
注:单价金额合计数应与总报价一致。
表3.法定代表人证明书
供应商名称:                               
单位性质:                                 
地址:                                      
成立时间:        年    月    日
经营期限:                                 
姓名:          性别:    年龄:    职务:        。
系                                （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附:法定代表人身份证复印件
单位名称:                    （盖单位章）
法定代表人:                 （签字或盖章）
                                                年    月    日
表4.授权委托书
致:海口市人民医院
本授权书声明:
委托人:                                            
地  址:                      法定代表人:          
受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日
所在单位:                            职务:           
身 份 证:                联系方式:                    
兹委托受托人               代表我公司参加海口市人民医院组织的皮肤科门诊医疗导引系统建设项目（项目编号为:HKPHID2026-009）的询价活动，并授权其全权办理以下事宜:
1.参加报价活动；
2.出席开标评审会议；
3.向询价小组及采购人澄清、解释响应文件中的疑问；
4.与投标有关的各项事宜。
授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我方均予以承认。授权代理人无转委托权。
委托期限:响应文件递交截止之日起计算的 60天。
附:授权代理人身份证复印件
委托单位:             （公章） 
法定代表人:          （签字或盖章）    授权代理人:          （签字或盖章）
        年     月     日        
表5.技术需求响应表
说明:请供应商对应询价文件的有关项目采购需求，如实、完整、准确的填写该表。响应文件有正、负偏离均应在下表中列明。若无偏离，请标明“完全响应”。
	序号
	项目/询价文件条款
	询价文件要求
	响应文件响应
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	


供应商:（公章）
法定代表人或授权代理人:（签字或盖章）
      年   月   日
注:1.此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
2.偏离情况说明分正偏离、完全响应、负偏离，分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。
表6. 供应商基本情况表
供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	统一社会信用代码
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	


供应商名称：（公章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）
日期:

表7.资格承诺函
致海口市人民医院：
在参加    （项目名称）  （项目编号：        ）的询价活动中，我方郑重声明完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，现具体承诺如下：

(1)我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 

(2)我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 

(3)我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。 

(4)我方参加本项目采购活动前三年内（成立不足三年的从成立之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录。 

(5)我单位具备符合法律、行政法规规定及询价文件要求的其他条件。  

(6)我单位为非联合体投标。

(7)我单位无以下不良信用记录情形： 

①在“信用中国”网站被列入重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单；

②在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

③在“中国执行信息公开网”网站被列入失信被执行人名单；

我单位同意此承诺书在相关的招标（采购）信息发布平台公示，接受社会各界监督。若我单位违反上述承诺，同意将相关失信行为纳入相关信用信息共享平台，并自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。 

特此承诺。

投标人名称（盖公章）：


法定代表人或授权代表（签字或私章）：


日期：   年   月   日  
附：供应商必须为未被列入信用中国 (https://www.creditchina.gov.cn/) “重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”，未被列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） “失信被执行人”，以及未被列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/) “政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供4张查询结果网页截图或提供声明函，格式自拟）；

[image: image1.png]SIEE=E BR i BOAE MEEE

SHEEARES b s
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

o
i

EFENTE: BN >

EAERS - BR RS

EERGRATARLT

HRBR

BEE, AERICERNLE

EHAH

BEERUEEROBESHE




查询截图示例

[image: image2.png]b

=EERE

WWW.CREDITGH

AGOV.ON

EHFENLE: BN > BRES > EARKEBEAETE

HRBR

EERGRATARLT

B,

EERECERnLE

BR i BOAE MEEE

SHEEARES b s

i
5

o

K +AtA

BEERUEEROBESHE





[image: image3.png]ESH

5102321908032,

1326231964201

E 1326231960"""4032
= 4200821781448
wEE 51112419777°2617
s 3326261966™°0017

BT AR/ R
SHESE/BRIUIE:

&t

WE: | eim

=

&

EEREERE

RIS

AE TSRS EETEREE

EssmsaRLT

R

ESE
70336119-8
9145120159077
9145120159077
55140080-1

75055005-3

10:03:5

11898 A1

SEr=Rral

BEHRUEEROBESHE

Frea






[image: image4.png]L S

HEHUE: EE > BERUEESAAETHICRES »

TR = [
GHAEBRE e
S| fUER CUERHUSR | fubh nenid BEER LTHE HEEW | AREE | R
& BT

SRR  EERGRRTARAT

RIS : 2022611098 1080553

2R APAESKE (ATRERAFRETEELAETAESICRBEN) (WHE201415265) 4. WHERHTEHRRERAESM.

HERETE © 2022 FEARSIEMES





8.“国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员信息资料

（注：提供国家企业信用信息公示系统”法人、股东等高管人员相关界面资料截图，不提供视为无效响应）
9.供应商认为需要提供的用于参与评审的其他材料
第五章  询价程序

一、评审原则

1.本次询价评审由依法组成的询价小组负责完成。评审基本原则:评审工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

2. 本次询价的评审采用评标均价法确定，即根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求，以不高于平均报价的价格作为本次询价的最终价格确定。
3.参加本次询价工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购的有关规定，严格保密，确保询价工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预询价小组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

    评审程序分初步评审、询价和详细评审。

1.初步评审

进入评审程序后，询价小组先对供应商的报价文件进行初步评审。询价小组将根据评审办法的规定和附表1的内容，对报价文件进行初步评审。

出现下列情况的报价文件将被认定为不满足采购需求而不能通过初步审查:

1) 不满足供应商资格要求的； 

2) 报价文件无法定代表人签字，或签字人未经法定代表人授权的；

3) 交货期、交货地点或报价有效期不满足询价文件要求的； 

4) 技术参数、功能或资质要求不满足用户需求书的要求或商务、技术有重大负偏离的； 

5) 询价小组认为报价未实质性响应询价文件的要求的；

6）不满足询价文件规定的其它条件的。

初步评审采用“一项否决”的原则，只有全部符合要求的才能通过初步评审。

2.询价

1）按照评审程序的规定，询价小组阅读通过初步评审的供应商的报价文件，据此与供应商进行技术、商务内容的澄清、修正和询价，询价中发现供应商的报价文件资料不清晰或造成理解有歧义时,询价小组准许其在规定时间内做出解释说明，如不及时做出合理的说明，该报价则将会由于不符合询价的基本要求而被拒绝。

2）询价小组对供应商的报价文件、报价承诺等方面进行详细评审，从质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序选取报价结果，以便确定最终报价，并编写评审报告。

三、询价、评审过程的保密性

1.接受报价后，凡与询价、审查、澄清、评价、比较、确定报价意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与询价评审无关的其他人透露。

2.从报价递交截止时间起，供应商不得与参加询价、评审的有关人员私下接触。在询价评审过程中，如果供应商试图在报价文件审查、澄清、比较及推荐成交供应商方面向参与询价评审的有关人员和采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

信息管理部保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布询价无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在询价过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人不承担任何责任。
附表1 初步审查表
项目名称:皮肤科门诊医疗导引系统建设项目
项目编号:HKPHID2026-009
日期:
	序号
	审查项目
	评议内容
	供应商

	1
	相关资格证明文件
	企业营业执照、法定代表人授权委托书
	□合格

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录及参加本次采购活动前三年内（新注册的公司以注册时间为准），在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（加盖公章）
	□合格

	2
	响应文件递交情况
	正本和副本的数量是否符合询价文件要求（一正贰副）
	□合格

	3
	响应文件的有效性
	是否符合响应文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏
	□合格

	4
	供应商应提交的相关文件
	是否提交报价函、报价一览表、服务方案
	□合格

	             结       论
	


1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。
2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。
3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

专家签名:   
第二次报价函（最终报价）
投标人名称： 
项目编号：
	投标人承诺（最终报价）：



	投标人承诺的其他条件：
报价单位：                 （盖章）
法人或授权代表签字：
                              日        期：2026年   月   日



注：开标现场工作人员通知开始最终报价时，投标人方可填写最终报价表，并递交工作人员，如未携带最终报价表，视为放弃本项目投标。
